黑龙江省教育厅

黑教安函〔2019〕671号

省教育厅关于印发《全省教育系统2019年

今冬明春火灾防控工作方案》的通知

各市（行署）教育局，各普通高等学校，厅直属各单位：

现将《全省教育系统2019年今冬明春火灾防控工作方案》印发你们，请结合本地本单位实际，认真贯彻落实。

黑龙江省教育厅

2019年12月13日

公开形式：依申请公开。

抄送：省消防救援总队。

全省教育系统2019年今冬明春

火灾防控工作方案

冬春季节，我省气候寒冷、风干物燥，进入火灾易发高发多发时期。为深入贯彻党的十九届四中全会和省委十二届六次全会精神，进一步加强今冬明春火灾防控工作，推动火灾防控责任措施落实，夯实学校消防安全基础，提升师生消防安全意识，有效预防和遏制重特大火灾事故发生，按照省政府统一部署，根据省政府消防安全委员会《关于印发全省今冬明春火灾防控工作方案的通知》（黑消安发〔2019〕6号）要求，结合教育实际，现确定于2019年12月至2020年5月15日，在全省教育系统范围开展今冬明春火灾防控工作，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的重要批示精神，坚持政府主导、学校主责、综合治理、群防群治的原则，重点检查学校人员密集场所、火灾易发高发部位和薄弱区域，逐级落实监管责任，及时化解安全风险，消除火灾隐患，进一步提升学校消防安全治理能力，坚决遏制群死群伤等重特大安全事故的发生，确保学校安全稳定。

二、重点任务

（一）深化消防安全检查。要巩固“防风险保平安迎大庆”消防安全风险排查专项行动工作成效，结合双重预防机制建设，建立本地本校教学楼、学生宿舍、实验室、食堂等重点场所基础信息台账，梳理问题清单，对尚未整改的问题隐患抓紧时间进行整改，各级教育部门要做好跟踪督办，紧盯不放，一抓到底，形成闭环。

（二）加强针对性消防安全检查。要加强学校人员密集场所消防安全检查，各地各校要围绕消防安全责任、建筑消防设施管理维护、防火分隔措施、电气消防安全、消防安全管控、安全疏散条件、防火巡查检查、消防培训演练等方面进行自检自查（具体排查重点详见附件），排除隐患，强化防护措施。要进一步加强电动自行车消防安全综合治理，严禁电动自行车或电瓶在楼道、门厅、楼梯间等室内场所违规停放充电，防止发生火情，完善监管机制。要扎实开展危险化学品“排查隐患”行动，巩固危化品安全专项整治的成果，持续强化危化品安全风险隐患排查治理，做好防火、防爆等工作。要持续开展地下教学、经营场所消防安全检查，保持火灾隐患整治力度，巩固治理成效。要加强燃气安全防范工作，积极协调相关部门，重点对食堂以及校内家属区等场所加强燃气安全检查，及时整改安全隐患。要加强对教室、寝室等场所电气火灾的安全排查，重点整治乱拉电线、违章操作、电气线路老化、违规用火用电取暖、疏散通道不畅、消防设施损坏、安全培训演练不到位等问题，逐级明确管理责任，逐一落实安全措施。

（三）强化消防宣传教育培训。各地各校要巩固“119”消防宣传月活动成效，围绕“防范火灾风险、建设美好校园”主题，充分运用各类媒介、媒体、平台开展案例警示宣传、隐患曝光宣传、用火用电常识宣传，大力普及火灾预防和逃生自救知识，并于元旦、春节、元宵节等重要节点利用微信、微博、校园网络、电子屏、宣传栏、手机短信等平台向广大师生发送消防安全提示。年底前，各单位要组织一次消防安全模拟演练，同时要注重加大对安保人员、消防控制室值班操作人员、电（气）焊职工等人员的消防知识培训，提高岗位履职能力，增强安全防范意识。

（四）做好重要节点安全防范工作。元旦、春节、元宵节前，各校原则上不得组织大型群众性活动，如确需举办，要严格进行逐级审批报备，并组织对举办场地进行安全检查，紧盯烟花焰火燃放、临时设施搭建、电气线路敷设等环节，严格落实安全防范措施。春节期间，严禁在学校教学生活区域内燃放烟花爆竹。各地各校要按照当地政府的政策要求，如允许燃放烟花爆竹且确需燃放的，校园内有家属区的学校要根据实际，科学划分燃放区域，远离易燃物品，同时要提升对师生职工防范意识，强化安全提示，做好应急准备，切实落实巡逻检查，严防因燃放烟花爆竹引起火灾事故发生。重要节日和全国“两会”期间，各地各校要深入开展自检自查，加强值班值守，在重点场所和部位强化巡防看护，做好应急处置各项准备。

（五）全力整治重大火灾隐患。对各级各类学校存在重大火灾隐患的，要逐级落实责任，逐一签订《整改责任书》，制定隐患清单、责任清单，加强整改期间安全防范，确保隐患按期销案。对整改迟缓、久拖不改的单位，各级教育行政部门要采取督办、约谈、专项督导等方式督促整改。

（六）做好大风天火灾防范。各单位要制定完善本地本校大风天气应急预案，加强大风天火灾预防工作。五级以上大风天、高火险天气，要及时发布禁火命令，督促所属单位和部门及广大师生严格火电源管理。要加强巡逻检查，一经发现在校园周边存在焚烧秸秆等现象，及时向相关部门举报，并严防火星飘入校园，防止连营火灾事故发生。

三、主要措施

（一）科学研判预警。冬春期间，各地各校要每月组织研判本单位消防安全形势，部署推进冬春火灾防控工作。

（二）集中培训发动。组织本地本单位相关部门负责人、消防安全责任人、管理人及消防控制室值班人员、微型消防站站长等重点人群开展培训，厘清冬春火灾防控工作责任，掌握整治标准和检查方法。

（三）开展单位自查。各单位要按照省消安委的要求，深入开展“三自主两公开一承诺”，即自主评估风险、自主检查安全、自主隐患整改，向社会公开消防安全责任人、管理人及其职责，承诺本单位不存在突出风险或已落实防范措施。

（四）重点约谈推进。各级教育部门和高校要重点约谈措施不落实、问题突出的下级部门、学校、二级学院负责人。

（五）坚持群防群治。坚持开展微型消防站、志愿消防队伍建设等基础性工作。鼓励通过购买服务，引导社会力量开展火灾风险评估检查、消防宣传培训等工作。

四、时间步骤

（一）部署发动阶段（2019年12月20日前）。各地各校要结合本地本单位实际，制定今冬明春火灾防控工作方案，召开会议进行动员部署，成立机构，明确职责任务，细化工作措施，加大宣传，营造良好舆论氛围。

（二）组织实施阶段（2019年12月21日至2020年5月10日）

1.冬季防火（2019年12月21日至2020年全国“两会”结束）。各单位开展“三自主两公开一承诺”活动，并对照本单位工作方案，精心组织实施，加强自检自查消防安全隐患，摸清本单位存在的消防安全隐患，列出整改清单，明确整改措施、时间、资金和责任人，从严从细从实抓好工作落实。

2.春季防火（2020年全国“两会”结束后至5月10日）。各地各校要对照工作方案，认真开展春季火灾防控工作，特别是针对春季风大、干燥等天气特点，加强消防重点部位的消防安全检查力度，抓好各项责任措施落实。

（三）总结验收阶段（2020年5月10日至15日）。各级教育行政部门要对所属学校工作开展情况进行检查验收，各高校对本单位消防隐患整改情况进行自检验收。同时，各地各校要对今冬明春火灾防控工作进行总结，形成总结报告，认真总结经验，查找工作不足，固化工作成效，健全完善防范化解消防安全重大风险长效机制。省教育厅将对各地各校工作开展情况进行抽查。

五、工作要求

（一）强化组织领导。各单位要进一步增强做好学校消防工作的风险意识，坚持底线思维，切实担负起防范化解重大安全风险的责任，全力抓好冬春火灾防控工作。要立即研究制定具体实施方案，健全领导组织，明确任务分工，全力抓好落实。各地各校主要领导要专门安排、亲自过问，分管领导要带队进行督导检查，对检查发现的重大火灾隐患，要专题报告当地政府，并及时协调有关部门予以解决。

（二）严明治理责任。各级各类学校主要领导是本单位消防安全的第一责任人，分管领导是直接责任人，要由单位负责人带队开展一次全面消防安全自查，单位消防安全责任人或管理人要在岗在位，加强日常管理和应急值守，同时积极配合消防等相关部门对本单位的检查，共同协商整治措施。参加检查人员实行实名制，要认真负责，认真检查，认真查办。

（三）建立长效机制。各地各校有关部门要通过此次火灾防控整治，找准存在的突出和共性问题，制定相应针对性措施，认真加以解决。要健全完善消防安全常态化排查、信息互通、会商研判等工作机制，提升治理水平和成效。要着力推动消防安全标准化管理，落实消防安全主体责任，开展消防安全标准化管理，健全消防组织机构，落实消防安全管理制度，强化消防重点部位管理和日常防火检查巡查，加强微型消防站建设，提高本单位消防安全自防自救能力。

各市（行署）教育部门、各高校制定的今冬明春火灾防控工作方案及动员部署情况，请及时报省教育厅学校安全督导处；2019年12月起每月21日前上报当月工作开展情况；2020年全国“两会”结束后1日内报送阶段性工作总结；2020年5月15日前上报工作总结（联系人：王毅夫、杨雪超，联系电话：0451-53623700、53645482，邮箱：xxaqglc＠163.com）。

附件：人员密集场所自查排查参考重点

附件

人员密集场所自查排查参考重点

按照省政府消防安全委员会《关于印发全省今冬明春火灾防控工作方案的通知》（黑消安发〔2019〕6号）附件内容，结合人员密集场所的共性问题和突出隐患，重点自查排查以下内容：

- 消防安全责任

（一）是否明确本单位、委托管理单位以及各经营主体、使用单位消防安全责任人、管理人并在场所醒目位置公开，是否逐级、逐岗位明确消防安全责任。

（二）是否设立消防安全工作归口管理部门，是否建立健全消防安全管理制度。

（三）是否建立消防安全管理组织，定期召开消防工作例会，处理消防安全重大问题，研究部署消防安全工作。

（四）是否委托消防技术服务机构开展消防设施维护保养检测，是否以书面合同方式明确消防安全责任。

（五）是否依法取得消防行政许可。

二、建筑消防设施管理维护

（一）是否对建筑消防设施定期维护保养，是否每年至少进行一次全面检测。

（二）防火分区是否符合消防技术标准要求，防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完整有效。

（三）自动消防设施是否正常运行，报警、联动等功能是否符合要求。

（四）室内外消火栓、水泵接口器、防火门、防火卷帘、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮等建筑消防设施是否受遮挡、妨碍或损坏而不能正常使用。

（五）设有多个消防控制室的建筑，各消防控制室是否建立可靠、快捷的联系机制。

（六）消防控制室是否落实“24小时专人值班、每班至少2人”的要求；当班人员是否持证上岗，是否掌握消防控制室设备功能、操作规程及火灾应急处置程序等内容。

三、防火分隔措施

（一）建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位是否在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

（二）学校礼堂等场所是否与其他区域有完整的防火分隔，并设有独立的安全出口和疏散楼梯。

（三）管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔是否严密，是否用防火材料填充或者封堵。

（四）学校食堂及其食品加工区和明火部位是否靠外墙设置，是否与其他部位进行防火分隔，食品加工区是否避开安全出口。

四、电气消防安全

（一）电气线路是否私拉乱接，是否直接敷设在易燃可燃装修装饰材料上，是否采取有效的防火隔离措施。

（二）是否违规超负荷使用电气设备，电气取暖设备是否设置过载保护装置。

（三）场所使用完毕后，是否及时切断非必要电源；是否明确专人负责巡查检查。

（四）电气线路敷设、电气设备安装和维修是否由具备职业资格的电工按国家标准要求进行；是否定期检查维修，及时排除故障。

五、消防安全管控

（一）严禁违反消防安全规定，违规使用、存储易燃易爆化学危险品，严禁违规设置库房或者超量存放易燃可燃物品。

（二）严禁设置在地下的餐饮场所使用液化石油气；餐饮场所使用可燃气体作燃料时，可燃气体燃料必须采用管道供气。

（三）建筑内敞开式食品加工区必须采用电加热设施，严禁在用餐场所使用明火。

（四）餐饮场所是否规范使用明火和可燃气体，是否明确专人在闭餐后负责“关火断气”；是否定期对燃气灶具、燃气阀门和管道等进行检查维护，可燃气体报警装置、燃气紧急切断装置等设施是否完好有效；是否定期清理排油烟道，是否及时清理后厨杂物。

（五）建筑物顶棚、墙面、地面、窗帘、幕布等部位选用的装修、装饰材料是否符合消防规定，是否采用装饰木板、保温海绵等易燃可燃材料装修；周边是否存在容易导致火势蔓延、扩大的违章搭建建筑。

（六）学校内活动场所严禁使用由塑料等易燃、可燃材料制成的草坪、挂花、假树等人工绿植。

六、安全疏散条件

（一）防烟、封闭楼梯间、疏散指示和火灾事故照明设置是否符合消防安全技术规范要求。

（二）疏散通道、安全出口、消防车通道等是否保持畅通；严禁堵塞、占用防火间距和消防车通道，严禁设置影响灭火救援行动的障碍物。

（三）场所使用期间，安全出口是否锁闭，常闭式防火门是否处于闭合状态。

（四）门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

（五）建筑外墙上是否设置火灾时影响人员疏散逃生和灭火救援行动的广告牌、装饰灯等。

七、防火巡查检查

（一）每季度是否定期开展防火检查。

（二）防火巡查和检查是否如实填写巡查和检查记录，是否及时纠正消防违法违章行为。

（三）单位微型消防站是否达到“三知四会一联通”和“3分钟处置”的要求（即知道消防设施和器材位置、知道疏散通道和出口、知道建筑布局和功能，会组织疏散人员、会扑救初期火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材，公安消防支队或大中队与微型消防站、微型消防站与队员保持通信联络畅通，出现火警 3分钟到场处置）；是否与消防控制室、配电机房落实应急联动机制；是否与辖区消防救援机构形成联勤作战体系。

（四）是否明确应急疏散引导员；师生员工是否经过消防安全培训，是否掌握消防安全应知应会；是否定期组织全员灭火和疏散逃生演练。

八、消防培训演练

（一）对所属部门和单位的消防安全责任人、管理人是否开展集中培训，并登记备案。

（二）消防控制室值班操作人员和其他重点岗位工作人员是否定期接收建筑消防设施操作及火灾应急处置等消防安全培训。

（三）新生入学及外来人员调入等时间节点是否参加消防知识讲座，是否掌握场所火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会组织逃生和自救。

（四）是否开展示范性检查，是否完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况能够及时扑救初起火灾，疏散在场师生。