附件5：

XXX部门安全风险台账(样表)

| 序号 | 潜在风险 | 易引发安全事故 | 风险部位 | 风险 类别 | 风险等级（红、黄、蓝,红色为最高级） | 防范措施 | 责任部门 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消防水系统 | 消防水管道敷设时间较长老化现象严重，消防供水失效 | 1、东区消防蓄水池损坏， 2、南区三号楼至化工学院外网有漏点， | 消防 | 红 | 责查找渗漏点，制定维修方案，开展维修工作； | 安全技术科 | 学校已通过改造方案正招标实施 |
| 2 | 治安防范 | 校园内易发生盗窃、诈骗、抢劫、打架等治安刑事案件 | 食堂、图书馆、学生公寓、运动场 | 治安 | 黄 | 1、加强大学生安全宣传教育工作， 2、加强校园巡逻，防范、打击各类违规、违法行为。 | 治安科 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |